## Tabela podstawowa
TABELA Elementów Rozliczeniowych Nr ……..
„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PORTACH W SZCZECINIE I W ŚWINOUJSCIU” 4.3.2 Energetyka cieplna - port w Świnoujściu 4.3.3.1 Instalacja grzewcza elektryczna 4.3.3.1.1 Budynek Obsługi Celnej w TPŚ
Zamawiający: |  |  | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7
Wykonawca:
Nadzór: |  |  | SAFEGE Oddział w Polsce al.. Jerozolimskie 134 , 02-305 Warszawa
Umowa Nr
Protokół Odbioru Wykonanych Robót: |  |  | Nr | …… | z dnia: | ………….
WYCENIONY PRZEDMIAR ZGODNY Z UMOWĄ
L.p. | PODSTAWA | Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość w zł.
l.p. | INSTALACJA GRZEWCZA ELEKTRYCZNA BOC TPŚ BRANŻA ELEKTRYCZNA (SST-02.00)
37 | SST-02.00 | Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców | szt. | 39 | 0 | 0
38 | SST-02.00 | Demontaż skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie | szt. | 1 | 0 | 0
39 | SST-02.00 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie | szt. | 1 | 0 | 0
40 | SST-02.00 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 3 | 0 | 0
41 | SST-02.00 | Wykucie bruzd dla rur fi50 | m | 20 | 0 | 0
42 | SST-02.00 | Rury ochronne 50 mm układane w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie | m | 20 | 0 | 0
43 | SST-02.00 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 20 | 0 | 0
44 | SST-02.00 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm | m | 20 | 0 | 0
45 | SST-02.00 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 1 | 0 | 0
46 | SST-02.00 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 0 | 0
47 | SST-02.00 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 150 mm | przepust. | 1 | 0 | 0
48 | SST-02.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 39 | 0 | 0
49 | SST-02.00 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 15 | 0 | 0
50 | SST-02.00 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 200 | 0 | 0
51 | SST-02.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 280 | 0 | 0
52 | SST-02.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 16 | 0 | 0
53 | SST-02.00 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm | m | 200 | 0 | 0
54 | SST-02.00 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 10 | 0 | 0
55 | SST-02.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym | szt. | 17 | 0 | 0
56 | SST-02.00 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo | szt. | 15 | 0 | 0
57 | SST-02.00 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem | szt. | 2 | 0 | 0
58 | SST-02.00 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 34 | 0 | 0
59 | SST-02.00 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 10 | 0 | 0
60 | SST-02.00 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 80 | 0 | 0
61 | SST-02.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 80 | 0 | 0
62 | SST-02.00 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm | m | 80 | 0 | 0
63 | SST-02.00 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 4 | 0 | 0
64 | SST-02.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym | szt. | 3 | 0 | 0
65 | SST-02.00 | Osprzęt instalacyjny przycisk ppoż. | szt. | 3 | 0 | 0
66 | SST-02.00 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 | 0 | 0
67 | SST-02.00 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem | m | 30 | 0 | 0
68 | SST-02.00 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 60 mm | otw. | 1 | 0 | 0
69 | SST-02.00 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 6 | 0 | 0
70 | SST-02.00 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych | szt. | 1 | 0 | 0
71 | SST-02.00 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2 | szt. | 6 | 0 | 0
72 | SST-02.00 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 28 | 0 | 0
73 | SST-02.00 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 | 0 | 0
74 | SST-02.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 | 0 | 0
75 | SST-02.00 | Badanie rozłączników | szt. | 1 | 0 | 0
76 | SST-02.00 | Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 14 | 0 | 0
77 | SST-02.00 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 33 | 0 | 0
78 | SST-02.00 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 1 | 0 | 0
RAZEM BRANŻA ELEKTRYCZNA | [5 empty] | 0
OGÓŁEM